## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招 标 工 程 量 清 单
（第 一 册，共一 册）
建设项目名称：
招标单位名称：
单位盖章
编制单位名称：
单位盖章及资质专用章
| 编 制 日 期 ： |  | 年 月 日

## 清-签署页 招标工程量清单
（清-签署页）
|  | 定安县泔水预处理设施项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 清-说明 总说明
（清-说明）
编制说明
一、工程概况
二、编制范围
三、编制依据
四、编制方法
五、计量说明
六、其他相关说明

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 平整场地
1.2 | 场地硬化
1.3 | 格栅池、调节池土建
1.4 | 设备
1.5 | 简易设备间
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
平整场地
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:杂填土 2.弃土运距:就近堆放 |  | m2 | 161
场地硬化
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:35cm厚 |  | m3 | 39.73
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:1km |  | m3 | 39.73
4 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.工作内容:基础碾压 2.范围:水泥硬化部位 |  | m2 | 332.75
5 | 040202011001 | 级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm厚 |  | m2 | 332.75
6 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土 2.厚度:20cm厚 |  | m2 | 302.5
格栅池、调节池土建
7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:图示尺寸 3.弃土运距:1km |  | m3 | 127.7
8 | 040305001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土，厚15cm |  | m3 | 0.76
9 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位:格栅池 2.材料品种、规格:水泥灰砂砖 |  | m3 | 4.4
10 | 040601011001 | 现浇混凝土板 | 1.混凝土强度等级:C15预拌混凝土 2.厚度:20cm厚 |  | m3 | 6.48
11 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 10
设备
12 | 040602001001 | 格栅 | 1.不锈钢机械自动格栅 2.长1m，宽3m 3.含安装调试费 |  | 套 | 1
13 | 031004019001 | 隔油池 | 1.玻璃钢隔油池 2.长5m，直径2.3m |  | 套 | 1
14 | 031004019002 | 调节池 | 1.玻璃钢调节池 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.长5m，直径2.3m
15 | 031004019003 | 浮渣存放池 | 1.玻璃钢浮渣存放池 2.长3m，直径1.2m |  | 套 | 1
16 | 01B001 | 一体化气浮机 | 1.一体化气浮机 2.长3m，宽1.2m 3.含安装调试费 |  | 套 | 1
17 | 030109012001 | 调节池水泵 | 1.调节池水泵 2.功率0.25KW，流量5m3/h，扬程5m |  | 台 | 1
18 | 030109012002 | 终端出水水泵 | 1.终端出水水泵 2.功率0.25KW，流量5m3/h，扬程5m |  | 台 | 1
19 | 030404017001 | 电控箱 | 1.加药控制配电箱及回用水泵 |  | 台 | 1
简易设备间
20 | 01B002 | 简易设备间 | 1.简易设备间 2.按投影面积计算 |  | m2 | 28
措施项目
21 | 011705001001 | 场外运输 履带式挖掘机 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 |  | 台·次 | 1
22 | 011705001002 | 场外运输 履带式推土机 | 1.机械设备名称:履带式推土机 2.机械设备规格型号:90kW以内 |  | 台·次 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费
2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 1.8
3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.08
4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.72
5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.36
6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8 | 1.4 | 临时设施费
9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1千万元以内部分) | 2.05
10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价不含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23
11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82
12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价不含主设(1亿元以上部分) | 0.41
13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单 | 0.14
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差
14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差 | 0.67
15 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 7000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 站区内部设备罐体之间连接管道及阀门 |  | 项 | 2000
2 | 设备站区内设备之间的电缆线 |  | 项 | 3000
3 | 室内外照明 |  | 项 | 2000
合 计 |  |  |  | 7000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：定安县泔水预处理设施项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。