## Sheet1
定安县用户水龙头水质监测信息一览表（ 2021年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 不达标指标的检测指标 | 检测指标 | 限值 | 检测结果
评价
1 | 定城镇居民家（末梢水） | 定城镇自来水公司 | 2021-03-01 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铅、汞、镉、铬、砷、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 无 | / | / | 合格
2 | 下寨村农户家（末梢水） | 定城镇下寨村委会下寨村饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
3 | 同古村农户家（末梢水） | 新竹镇白堆村委会同古村饮水工程 |  |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 不得检出 | / | 不合格
4 | 宝坡村农户家（末梢水） | 富文镇南埠村委会宝坡村饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
5 | 坡上园一队农户家（末梢水） | 翰林镇章塘村委会坡上园一队饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
6 | 下村农户家（末梢水） | 岭口镇儒沭塘村委会下村饮水工程 |  |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 不得检出 | / | 不合格
7 | 白塘村四队农户家（末梢水） | 黄竹镇白塘村委会白塘村四队饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
8 | 龙湖坡村农户家（末梢水） | 龙湖镇坡村村委会龙湖坡村饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
9 | 内埇村农户家（末梢水） | 龙河镇安良村委会内埇村饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
10 | 田边村农户家（末梢水） | 雷鸣镇南安村委会田边村饮水工程 |  |  | 无 | / | / | 合格
11 | 红花岭村农户家（末梢水） | 龙门镇红花岭村委会红花岭村饮水工程 |  |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 不得检出 | / | 不合格
注:（1）监测数据来源： 定安县疾病预防控制中心 。
（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）执行。
（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）作为评价