附件2

医疗器械安全突发事件分级标准

| 事件类别 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 特别重大 （Ⅰ级） | 符合下列情形之一的与医疗器械质量相关事件： （1）在相对集中的时间和区域内，批号相对集中的同一医疗器械引起临床表现相似的，且罕见的或非预期的不良事件的人数超过50人（含）；或者引起特别严重不良事件（可能对人体造成永久性伤残、对器官功能造成永久性损伤或危及生命的，下同）的人数超过10人（含）； （2）同一批号医疗器械短期内引起5人（含）以上患者死亡； （3）短期内2个以上省（自治区、直辖市）因同一医疗器械发生Ⅱ级医疗器械安全突发事件； （4）其他危害特别严重的医疗器械安全突发事件。 |
| 重大 （Ⅱ级） | 符合下列情形之一的与医疗器械质量相关事件： （1）在相对集中的时间和区域内，批号相对集中的同一医疗器械引起临床表现相似的，且罕见的或非预期的不良事件的人数超过50人（含）；或者引起特别严重不良事件（可能对人体造成永久性伤残、对器官功能造成永久性损伤或危及生命的，下同）的人数超过10人（含）； （2）同一批号医疗器械短期内引起5人（含）以上患者死亡； （3）短期内2个以上省（自治区、直辖市）因同一医疗器械发生Ⅱ级医疗器械安全突发事件； （4）其他危害特别严重的医疗器械安全突发事件。 |
| 较大 （Ⅲ级） | 符合下列情形之一的与医疗器械质量相关事件： （1）在相对集中的时间和区域内，批号相对集中的同一医疗器械引起临床表现相似的，且罕见的或非预期的不良事件的人数超过20人（含），少于30人；或者引起特别严重不良事件的人数超过3人（含）； （2）同一批号医疗器械短期内引起2人（含）以下患者死亡，且在同一区域内同时出现其他类似病例； （3）短期内，1个设区市内2个以上区因同一医疗器械发生Ⅳ级医疗器械安全突发事件； （4）其他危害较大的医疗器械安全突发事件。 |
| 一般 （Ⅳ级） | 符合下列情形之一的与医疗器械质量相关事件： （1）在相对集中的时间和区域内，批号相对集中的同一医疗器 械引起临床表现相似的，且罕见的或非预期的不良事件的人数超过 10人（含），少于20人；或者引起特别严重不良事件的人数超过2 人（含）； （2）其他一般医疗器械安全突发事件。 |